|  | Občina IG, leto 2025 (omrežje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodni sistem (VS) | skupno število odvzetih vzorcev |  | mikrobiološka preskušanja (M) |  |  |  |  |  |  | fizikalno kemijska preskušanja (K) |  |
|  | M | K | - SKLADNO / NESKLADNO |  | - EC | - Ent. | - KB | ŠK | CP | - SKLADNO / NESKLADNO |  |
|  |  |  | - S | - NS |  |  |  |  |  | - S | - NS |
| IŠKA VAS | 35 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| GOLO-ZAPOTOK | 48 | 8 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| CVS BREST | 24 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| VISOKO-ROGATEC | 24 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BREZOVA NOGA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GORNJI IG | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SKUPAJ (omrežje) | 146 | 26 | 129 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 26 | 0 |

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli, Ent. - enterokoki, KB - koliformne bakterije, ŠK – število kolonij pri 36 °C, CP – Clostridium perfringens.

Tabela 1: Rezultati laboratorijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih iz omrežja pri uporabnikih v letu 2025.

Slika 1: Grafični prikaz rezultatov laboratorijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih iz omrežja pri uporabnikih v letu 2025.

Informacije za uporabnike pitne vode in letno poročilo

Skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/2023) objavljamo poročilo o pitni vodi v letu 2025 v Občini Ig. Razširjena oblika poročila je dostopna na spletni strani občine www.obcina-ig.si.

Od 1.1.2026 dalje je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ig Javno podjetje VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.

Novi izvajalec je za informacije na voljo na brezplačni telefonski številki 080 8652 ali telefonski številki 01 58 08 100 in na e-naslovu: vokasnaga@vokasnaga.si.

Aktualne informacije s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode bodo objavljene na spletni strani www.vokasnaga.si.

Katja Ivanuš, režijski obrat